为加强对特种设备的安全监察，督促特种设备使用单位落实安全主体责任，消除锅炉安全隐患，保障人民群众生命财产安全，高新区行政审批局决定开展2020年冬季锅炉安全专项检查。制订并印发枣高行审〔2020〕154号《2020年高新区冬季锅炉安全专项检查实施方案》。共检查辖区内22家锅炉使用单位，核查30台锅炉及附属压力管道、压力容器是否进行注册使用登记、有无未经检验合格或超期未检的在用锅炉;锅炉运行参数情况；锅炉水处理情况，是否有泄漏情况；作业人员是否存在无证上岗、违规操作的现象；是否建立并严格执行锅炉的日常运行记录制度、安全管理制度是否不健全，安全阀、压力表等安全附件是否定期效验等内容。