
内部资料

高新区经发局、高新供电中心

电力应急演练总体方案

2022年6月
高新区经发局、高新供电中心

电力应急演练总体方案

演练背景

演练背景为枣庄电网迎峰度夏期间，围绕汛期电网重要线路故障、高峰负荷期间电网安全运行、配网线路抢修紧急救援等突发事件，演练区域以高新区城区为重点，本次演练工作注重实效，侧重实战，全部设置贴近实际的演练内容。

共设置一类模拟故障，具体为: 薛城站10千伏29广润路I线HW29-02环网柜13间隔三九药业厂区内部施工将电缆挖断故障处置。

演练考核内容和目标

本次演练定位为“突击式”“双盲式”综合演练，演练相关素材主要来自总体预案、专项预案和现场处置方案，重点考核各专业部门和单位的组织能力和处置能力。

 (1)协调联动能力:本次应急演练以提高现场实战为导向，针对突发应急事件多场景、多专业联动，检验调控运行、设备运维抢修、供电服务、奥情宣传等多专业应急协调、沟通、合作的能力。
     (2)职责掌握能力:模拟设备故障、抢修恢复、信息报送、舆情应对等多场景下，各专业部门和专业室能否根据管理职责正确运用相关专项预案和现场处置方案，是否按照管理规定储备足够数量和类型的抢修装备。
     (3)流程掌控能力:实际处置突发事件时本专业采取的措施是否符合预案流程，时间节点是否准确，共享信息是否及时、畅通。

演练计划安排

本次演练采用实战演练的方式进行。

参加人员：高新区经发局领导、高新供电中心领导、相关科室负责人、相关班组人员。

参加演练单位

牵头部门：高新区经发局

参与部门：区经发局、高新供电中心营销科、生产科、抢修指挥中心、高压客户服务班、变电一次检修班

故障设置

薛城站10千伏29广润路I线HW29-02环网柜13间隔三九药业厂区内部施工将电缆挖断故障（故障处置）

动作信号：110kV薛城站10千伏29广润路I线29开关保护动作跳闸，重合成功。（抢修指挥中心）
故障象征：配网自动化显示110kV薛城站10千伏29广润路I线29开关保护动作跳闸，重合成功。全线已恢复送电，HW29-02环网柜13开关以下线路停电，影响用户三九药业。（抢修指挥中心）
演练流程：

发现传递故障：一是抢修指挥中心从配电自动化系统发现的故障信息，将线路跳闸信息告知高新供电中心高压客户服务班。二是同时及时将监测到的停电用户信息录入95598系统上传，发布故障停电信息。
现场处置：一是赶赴途中是否确定最优途径；二是高压客户服务班组织人员协助客户巡视设备故障具体原因，对现场拍照取证，及时报警对肇事车辆进行扣留；三是高压客户服务班及时发现故障点位于三九药业厂区内部施工将电缆挖断、对故障设备进行隔离，并将确定的故障信息电话汇报抢修指挥中心。四是高压客户服务班向停电区域内客户三九药业告知停电原因、时间、抢修大约时长等相关信息。五是变电一次检修班开展故障电缆抢修工作。

高压客户服务班：电话向抢修指挥中心汇报抢修结束，并通知保电人员保电结束，恢复供电。

演练检验目的：

检验抢修指挥中心传达故障信息是否准确，对供电应急响应速度，是否开展故障信息汇总上报工作。

检验设备管理单位是否根据特殊情况安排故障巡视任务、交代安全注意事项。

检验各相关部门对应急状态下停电信息的内容汇总、上报是否到位，并及时利用网络、微信等各种渠道上报政府及向社会发布。

检验各相关单位对应急状态下的各自工作的协调、处置、管控能力。

检验电力设施保护相关处置流程，是否对施工车辆操作人员警示教育，是否对施工企业开展电力设施保护宣传教育。
检验巡视人员是否正确着装、携带安全工器具，故障发现汇报是否正确，故障隔离操作是否正确，负荷处置操作是否正确，应急状态下抢修所需物资协调、处置能力。

检验抢修单位是否办理故障抢修单，是否采取相关安全、技术措施，操作是否正确规范。
演练准备及过程中的注意事项

1、演练在主持人的引导下，各部门参演人员扮演与平时职务相同角色，各部门抢修人员按照实战要求穿戴，所有人员保持通讯畅通，管理人员和“三种人”在岗在位，现场人员携带相应的防护用品、合格的工器具和专业监测设备仪器。

2、故障类型、地点由安监科设置，生产科、营销科配合，办公地点设在抢修指挥中心，故障采取挂牌、提示板等形式在现场显示，作为运行维护单位设备巡、故障排查的依据。

3、抢修车辆由各管理单位检查注油，做好随时使用的准备。


