## Sheet1
农村万人千吨以下地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 超标因子 | 备注
[8 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） |  |  | NTU |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL或CFU/100mL) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L
[13 empty] | 15 | 无 | 3 | 无 | 6.5-8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 20 | 1 | 0.5 | 0.02 | 200 | 1 | 0.05 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 3 | 100 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
1 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 兴仁街道蟠龙河兴仁匡山头村地下水型水源地 | E117.282021° | N34.838383° | 2023 | 8 | 10 | 700 | 100 | 5L(pH7.2、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.6 | 无明显肉眼可见物 | 7.2/20.9℃ | 372 | 552 | 116 | 21.8 | 0.0575 | 0.0017 | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 1.02 | 8.34 | 0.016L | 0.053 | 0.02L | 13.6 | 0.404 | 0.002L | 0.002L | 0.0003 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 37 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.045 | Ⅳ类
2 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 兴仁街道兴仁街道匡山头村地下水型水源地 | E117.278046° | N34.839905° | 2023 | 8 | 9 | 700 | 100 | 5L(pH7.0、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.3L | 无明显肉眼可见物 | 7.0/22.8℃ | 470 | 755 | 198 | 24.3 | 0.0045L | 0.0013 | 0.026 | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.55 | 9.08 | 0.016L | 0.025L | 0.02L | 19.7 | 0.449 | 0.002L | 0.002L | 0.0006 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 41 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.035 | Ⅳ类 | 总硬度（超标0.04倍） | 超标受地质原因
3 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 兴仁街道蟠龙河兴仁西曲柏村地下水型水源地 | E117.290642° | N34.842792° | 2023 | 8 | 9 | 1000 | 100 | 5L(pH7.0、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.3L | 无明显肉眼可见物 | 7.0/18.8℃ | 457 | 629 | 137 | 30.4 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.43 | 9.24 | 0.016L | 0.025L | 0.02L | 22.9 | 0.202 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 16 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.051 | 0.05 | Ⅴ类 | 总硬度（超标0.02倍） | 超标受地质原因
4 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 兴仁街道蟠龙河兴仁西曲柏地下水型水源地 | E117.295517° | N34.844955° | 2023 | 8 | 9 | 1000 | 100 | 5L(pH6.9、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.3L | 无明显肉眼可见物 | 6.9/20.8℃ | 444 | 568 | 120 | 29.5 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.51 | 6.2 | 0.016L | 0.036 | 0.02L | 17.7 | 0.186 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 16 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.056 | 0.07 | Ⅴ类
5 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 曲柏前村 | 兴仁街道蟠龙河兴仁曲柏前村地下水型水源地 | E117.305679° | N34.842705° | 2023 | 8 | 9 | 1000 | 90 | 5L(pH7.0、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.3L | 无明显肉眼可见物 | 7.0/21.3℃ | 495 | 446 | 198 | 23.3 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.79 | 10.4 | 0.016L | 0.073 | 0.02L | 24.1 | 0.175 | 0.002L | 0.002L | 0.0002 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 31 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.02 | Ⅳ类 | 总硬度（超标0.10倍） | 超标受地质原因
7 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 兴仁街道蟠龙河兴仁曲柏后村东取水井地下水型水源地 | E117.313903° | N34.835964° | 2023 | 8 | 9 | 1200 | 100 | 5L(pH7.1、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.6 | 无明显肉眼可见物 | 7.1/19.1℃ | 302 | 515 | 82.7 | 9.65 | 0.0415 | 0.0021 | 0.009L | 0.001L | 0.058 | 0.0003L | 0.050L | 0.51 | 6.25 | 0.016L | 0.051 | 0.02L | 25.2 | 0.127 | 0.002L | 0.002L | 0.0004 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 14 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.058 | Ⅲ类
9 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 西谷山村 | 兴仁街道兴仁街道西谷山村地下水型水源地 | E117.295555° | N34.832844° | 2023 | 8 | 15 | 900 | 150 | 5L(pH7.1、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.5 | 无明显肉眼可见物 | 7.1/21.1℃ | 394 | 577 | 108 | 28.4 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.78 | 10.7 | 0.016L | 0.025L | 0.02L | 19 | 0.248 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 4 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.039 | Ⅲ类
11 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 兴仁街道蟠龙河兴仁匡山腰村地下水型水源地 | E117.283577° | N34.830326° | 2023 | 8 | 9 | 1000 | 80 | 5L(pH7.1、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.5 | 无明显肉眼可见物 | 7.1/19.7℃ | 433 | 551 | 97.3 | 28.3 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.71 | 8.12 | 0.016L | 0.042 | 0.02L | 20.9 | 0.22 | 0.002L | 0.002L | 0.0002 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 7 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.087 | Ⅲ类
14 | 枣庄市 | 高新区 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 蟠龙河兴仁兴仁村地下水型水源地 | E117.284233° | N34.830589° | 2023 | 8 | 9 | 4000 | 300 | 5L(pH6.9、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 1.2 | 无明显肉眼可见物 | 6.9/21.8℃ | 417 | 551 | 94.4 | 27.8 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.78 | 8.28 | 0.016L | 0.104 | 0.02L | 17.2 | 0.215 | 0.002L | 0.002L | 0.0002 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 36 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.047 | 0.07 | Ⅲ类
15 | 枣庄市 | 高新区 | 兴城街道 | 石菜村 | 兴城街道兴城街道石菜村一队地下水型水源地 | E117.344436° | N34.842357° | 2023 | 8 | 10 | 550 | 100 | 5L(pH7.1、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.9 | 无明显肉眼可见物 | 7.1/18.9℃ | 493 | 877 | 195 | 35.1 | 0.0451 | 0.0008 | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 19.4 | 0.016L | 0.025L | 0.02L | 36.4 | 0.201 | 0.002L | 0.002L | 0.0002 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 26 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.066 | Ⅴ类 | 总硬度（超标0.10倍） | 超标受地质原因
16 | 枣庄市 | 高新区 | 兴城街道 | 石菜村 | 兴城街道兴城街道石菜村二队地下水型水源地 | E117.343521° | N34.840374° | 2023 | 8 | 10 | 500 | 90 | 5L(pH7.2、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 1.4 | 无明显肉眼可见物 | 7.2/18.9℃ | 400 | 801 | 158 | 33.5 | 0.0067 | 0.0005L | 0.009L | 0.006 | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 1 | 16.2 | 0.016L | 0.044 | 0.02L | 25.8 | 0.151 | 0.002L | 0.002L | 0.0003 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 100 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.022 | Ⅴ类
17 | 枣庄市 | 高新区 | 兴城街道 | 石菜村 | 兴城街道兴城街道石菜村三队地下水型水源地 | E117.340744° | N34.844620° | 2023 | 8 | 10 | 480 | 90 | 5L(pH7.2、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 1.4 | 无明显肉眼可见物 | 7.2/20.8℃ | 485 | 1020 | 222 | 46.5 | 0.0288 | 0.0018 | 0.009L | 0.005 | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.79 | 27.3 | 0.016L | 0.031 | 0.02L | 51.5 | 0.273 | 0.002L | 0.002L | 0.0002 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 100 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.046 | Ⅴ类 | 总硬度（超标0.08倍）、溶解性总固体（超标0.02倍）、硝酸盐（超标0.36倍） | 超标受地质原因
18 | 枣庄市 | 高新区 | 兴城街道 | 南山寨村 | 兴城街道兴城街道南山寨村地下水型水源地 | E117.343208° | N34.836544° | 2023 | 8 | 10 | 800 | 160 | 5L(pH7.1、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.3L | 无明显肉眼可见物 | 7.1/19.2℃ | 439 | 627 | 124 | 38.2 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.46 | 11.8 | 0.016L | 0.025L | 0.02L | 24.1 | 0.182 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 5 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.031 | Ⅲ类
19 | 枣庄市 | 高新区 | 兴城街道 | 杏峪村 | 兴城街道蟠龙河兴城杏峪村地下水型水源地 | E117.379760° | N34.803806° | 2023 | 8 | 14 | 1500 | 180 | 5L(pH7.2、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.7 | 无明显肉眼可见物 | 7.2/18.7℃ | 404 | 535 | 82.4 | 23.9 | 0.0105 | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.45 | 16.8 | 0.016L | 0.045 | 0.02L | 8.83 | 0.137 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 31 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.051 | Ⅳ类
20 | 枣庄市 | 高新区 | 兴城街道 | 石农村 | 兴城街道蟠龙河兴城石农村地下水型水源地 | E117.342796° | N34.843830° | 2023 | 8 | 10 | 1500 | 160 | 5L(pH7.1、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.3L | 无明显肉眼可见物 | 7.1/20.9℃ | 535 | 1010 | 217 | 38.4 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.002 | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.69 | 25.7 | 0.016L | 0.025L | 0.02L | 52.2 | 0.264 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 52 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.05 | Ⅳ类 | 总硬度（超标0.19倍）、溶解性总固体（超标0.01倍）、硝酸盐（超标0.28倍） | 超标受地质原因
21 | 枣庄市 | 高新区 | 兴城街道 | 西石沟 | 蟠龙河兴城西石沟地下水型水源地 | E117.318222° | N34.851791° | 2023 | 8 | 10 | 2700 | 300 | 5L(pH7.4、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 2.4 | 无明显肉眼可见物 | 7.4/19.4℃ | 418 | 790 | 229 | 30.2 | 0.192 | 0.0516 | 0.009L | 0.012 | 0.133 | 0.0003L | 0.050L | 0.94 | 8.1 | 0.016L | 0.025L | 0.02L | 29.2 | 0.168 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0027 | 2L | 32 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类
22 | 枣庄市 | 高新区 | 张范街道 | 张范东村 | 张范街道张范街道张范东村一村地下水型水源地 | E117.425186° | N34.833847° | 2023 | 8 | 14 | 1650 | 300 | 5L(pH7.2、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.6 | 无明显肉眼可见物 | 7.2/28.6℃ | 573 | 1180 | 256 | 27.2 | 0.0069 | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.94 | 18.9 | 0.016L | 0.031 | 0.02L | 34.5 | 0.197 | 0.002L | 0.002L | 0.0002 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 9 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.035 | Ⅴ类 | 总硬度（超标0.27倍）、溶解性总固体（超标0.18倍）、硫酸盐（超标0.02倍） | 超标受地质原因
23 | 枣庄市 | 高新区 | 张范街道 | 张范东村 | 张范街道张范街道张范东村二村地下水型水源地 | E117.424003° | N34.828712° | 2023 | 8 | 14 | 1600 | 300 | 5L(pH7.3、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.9 | 无明显肉眼可见物 | 7.3/25.0℃ | 532 | 722 | 190 | 32.5 | 0.0138 | 0.0005L | 0.009L | 0.006 | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.72 | 19 | 0.016L | 0.025L | 0.02L | 31.6 | 0.177 | 0.002L | 0.002L | 0.0002 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 23 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.065 | Ⅴ类 | 总硬度（超标0.18倍） | 超标受地质原因
24 | 枣庄市 | 高新区 | 张范街道 | 张范西村 | 张范街道蟠龙河张范张范西村地下水型水源地 | E117.425087° | N34.825786° | 2023 | 8 | 10 | 1700 | 350 | 5L(pH6.8、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.3L | 无明显肉眼可见物 | 6.8/24.0℃ | 489 | 738 | 149 | 28.3 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.78 | 9.59 | 0.016L | 0.025L | 0.02L | 22.6 | 0.133 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 21 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.067 | Ⅳ类 | 总硬度（超标0.09倍） | 超标受地质原因
25 | 枣庄市 | 高新区 | 张范街道 | 汤庄村 | 张范街道张范街道汤庄村地下水型水源地 | E117.479080° | N34.850109° | 2023 | 8 | 14 | 1020 | 200 | 5L(pH7.0、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 2.5 | 无明显肉眼可见物 | 7.0/24.3℃ | 521 | 731 | 149 | 36.2 | 0.0692 | 0.0023 | 0.009L | 0.006 | 0.053 | 0.0003L | 0.050L | 0.79 | 18.8 | 0.016L | 0.054 | 0.02L | 17.8 | 0.147 | 0.002L | 0.002L | 0.0003 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 52 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 | 总硬度（超标0.16倍） | 超标受地质原因
26 | 枣庄市 | 高新区 | 张范街道 | 大香城 | 张范街道蟠龙河张范大香城地下水型水源地 | E117.403152° | N34.814559° | 2023 | 8 | 14 | 5100 | 300 | 5L(pH7.2、无色透明) | 0级，无任何臭和味 | 0.6 | 无明显肉眼可见物 | 7.2/19.2℃ | 478 | 701 | 82.2 | 23.8 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.040L | 0.0003L | 0.050L | 0.68 | 16.8 | 0.016L | 0.039 | 0.02L | 20 | 0.144 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 2 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 | 总硬度（超标0.06倍） | 超标受地质原因